**-Check *List para Avaliação da Operação e Manutenção dos Sistemas Fossa Séptica-Filtro Anaeróbico e Caixas de Gordura***

**Área: Data:**

**Avaliador**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Item*** | ***Questionamento*** | ***Apli?*** | ***OK?*** | ***Comentários*** |
| 01 | Existem fissuras, fraturas, rachaduras ou similares na estrutura física da caixa de gordura e/ou fossa séptica-filtro anaeróbico? |  |  |  |
| 02 | O nível volumétrico de lodo se encontra elevado no reservatório da fossa séptica? |  |  |  |
| 03 | A quantidade de material sedimentado (sujeiras) se encontra elevada no reservatório da caixa de gordura? |  |  |  |
| 04 | O procedimento de desgaseificação é realizado, antes da entrada nos reservatórios da fossa séptica e da caixa de gordura? |  |  |  |
| 05 | As empresas responsáveis pela limpeza e remoção do lodo e/ou material sedimentado estão licenciadas e credenciadas pelo órgão ambiental? |  |  |  |
| 06 | Os trabalhadores envolvidos na remoção do lodo e/ou material sedimentado utilizam os equipamentos de proteção individual recomendados? |  |  |  |
| 07 | Os resíduos gerados nas atividades de manutenção e operação desses sistemas são destinados corretamente? |  |  |  |
| 08 | Os padrões de lançamento de efluentes do Sistema Fossa Séptica-Filtro Anaeróbico estão dentro dos padrões normativos? |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Conclusão:*** | ***Avaliador:*** | ***Data:*** |
|  | | |